## Slide 1
WEEKLY REPORT
MEI
( 14 Mei 2023 – 20 Mei 2023)
ENGINEERING ELEKTRONIK

## Slide 2
ELECTRONIC ACTIVITY
  Pengecekan sensor bomcek yg eror di lobby lumina support team OPS
Pengecekan dan perbaikan defect LED P10 di control room sebelum pergantian/ pemasangan oleh team PT Lima
  Pengurutan Chanel CCTV DVR Riverside yg tidak Berurut Di ruang CCTV Done
  Pemasangan 1 unit stopkontak dan ONT complement WiFi di area Rivapark oleh team Eng
  Pengecekan zone monitor di LM zona A elektronkka by PT ALCO
  Support team eng. Giat pemasangan kabel walktrough basement east.

## Slide 3
ELECTRONIC ACTIVITY
  Support tim sipil ops, repair pintu door closer lift 3A east
  Pengecekan dan perbaikan defect LED P10 di control room sebelum pemasangan/ pergantian oleh team PT Lima
  Penarikan dan perapian kabel FO complement WiFi ke ruang server Management Office oleh team Eng
  Supervisi pergantian/ pemasangan module LED p10 sebanyak 15 pcs oleh team PT Lima
  Proses pergantian UPS lama dengan yang baru di untuk keperluan mesin X-Ray di Laguna.
  Pengecekan Type dan Beban X ray Bersama Elektrical lobby laguna

## Slide 4
ELECTRONIC ACTIVITY
  Supervisi team ASN penarikan kabel FO tenan button scarves dan Nada Puspita dilantai 2
  Saving penerangan Area Outdoor Parkiran P9-P2 Bersama Team OPS Siang Hari.
  Pengecekan Sinyal Area Mall Lantai LM
  Perbaikan defect fauls MCFA di LM zone B oleh team PT Allco

## Slide 5
ELECTRONIC ACTIVITY
I
Tanggal | STATUS30 ALARM | TROUBLE | Disable | KETERANGAN
21 | 1 | 0 | 0 | Indikasi alarm lantai basement sisi east karena debu sudah di cek dan sudah normal kembali
22 | 0 | 0 | 0 | 
23 | 2 | 0 | 0 | Indikasi alarm di Lantai 2 zone 3 di karena kan percekin debu.dan sudah di normalkan Kembali Indikasi karena Pengisian sprinkler oleh tim plumbing
24 | 0 | 0 | 0 | i
25 | 0 | 0 | 0 | 
26 | 0 | 0 | 0 | 
27 | 0 | 0 | 0 | 

## Slide 6
ENGINEERING
TERIMA KASIH